## załącznik_do_przetargu
Formularz cenowy- załącznik nr 1 do umowy na dostawę materiałów do prac konserwacyjno-remontowych w instalacjach sanitarnych na rok 2019/2020 dla Teatru Wielkiego-Opery Narodowej.
Lp. | Nazwa | j.m. | szt. | jednostkowa cena brutto w zł | Łączna kwota brutto w zł.
MATERIAŁY Z POLIPROPYLENU
1 | Rury „STABI” Ø20 / 3,4 mm | mb | 40 |  | 0
2 | Rury „STABI” Ø25 / 4,2 mm | „ | 20 |  | 0
3 | Rury „STABI” Ø32 / 5,4 mm | „ | 12 |  | 0
4 | Rury „STABI” Ø40 / 6,7 mm | „ | 8 |  | 0
5 | Rury „STABI” Ø50 / 8,4 mm | „ | 8 |  | 0
6 | Rury PN20 Ø20 / 3,4 mm | „ | 40 |  | 0
7 | Rury PN20 Ø25 / 4,2 mm | „ | 20 |  | 0
8 | Rury PN20 Ø32 / 5,4 mm | „ | 12 |  | 0
9 | Rury PN20 Ø40 / 6,7 mm | „ | 8 |  | 0
10 | Rury PN20 Ø50 / 8,4 mm | „ | 8 |  | 0
11 | Mufa Ø20 PP | szt | 30 |  | 0
12 | Mufa Ø25 PP | „ | 10 |  | 0
13 | Mufa Ø32 PP | „ | 5 |  | 0
14 | Mufa Ø40 PP | „ | 5 |  | 0
15 | Mufa Ø50 PP | „ | 5 |  | 0
16 | Redukcja Ø25 x 20 PP | „ | 10 |  | 0
17 | Redukcja Ø32 x 25 PP | „ | 5 |  | 0
18 | Redukcja Ø32 x 20 PP | „ | 5 |  | 0
19 | Redukcja Ø40 x 32 PP | „ | 5 |  | 0
20 | Redukcja Ø50 x 40 PP | „ | 5 |  | 0
21 | Kolano<45º Ø20 PP | „ | 20 |  | 0
22 | Kolano<45º Ø25 PP | „ | 10 |  | 0
23 | Kolano<45º Ø32 PP | „ | 5 |  | 0
24 | Kolano<45º Ø40 PP | „ | 5 |  | 0
25 | Kolano<90º Ø20 PP | „ | 50 |  | 0
26 | Kolano<90º Ø25 PP | „ | 10 |  | 0
27 | Kolano<90º Ø32 PP | „ | 5 |  | 0
28 | Kolano<90º Ø40 PP | „ | 5 |  | 0
29 | Kolano<90º Ø50 PP | „ | 5 |  | 0
30 | Kolana nyplowe Ø20 < 90º PP | „ | 20 |  | 0
31 | Kolana nyplowe Ø25 < 90º PP | „ | 10 |  | 0
32 | Kolana nyplowe Ø32 < 90º PP | „ | 5 |  | 0
33 | Kolana nyplowe Ø20 < 45º PP | „ | 10 |  | 0
34 | Kolana nyplowe Ø25 < 45º PP | „ | 5 |  | 0
35 | Kolana nyplowe Ø32 < 45º PP | „ | 5 |  | 0
36 | Kolana nyplowe Ø40 < 45º PP | „ | 10 |  | 0
37 | Trójnik równoprzelotowy Ø20 x 20 x 20 PP | „ | 20 |  | 0
38 | Trójnik równoprzelotowy Ø25 x 25 x 25 PP | „ | 5 |  | 0
39 | Trójnik równoprzelotowy Ø32 x 32 x 32 PP | „ | 5 |  | 0
40 | Trójnik równoprzelotowy Ø40 x 40 x 40 PP | „ | 3 |  | 0
41 | Trójnik równoprzelotowy Ø50 x 50 x 50 PP | „ | 3 |  | 0
42 | Trójnik zredukowany na odgałęzieniu Ø25 x 20 x 25 PP | „ | 10 |  | 0
43 | Trójnik zredukowany na odgałęzieniu Ø32 x 20 x 32 PP | „ | 5 |  | 0
44 | Trójnik zredukowany na odgałęzieniu Ø32 x 25 x 32 PP | „ | 5 |  | 0
45 | Trójnik zredukowany na odgałęzieniu Ø40 x 32 x 40 PP | „ | 5 |  | 0
46 | Trójnik zredukowany na odgałęzieniu Ø40 x 20 x 40 PP | „ | 5 |  | 0
47 | Korki Ø20 PP | „ | 10 |  | 0
48 | Mufa z gwintem zewnętrznym Ø20 x ½" | „ | 20 |  | 0
49 | Mufa z gwintem zewnętrznym Ø25 x ¾" | „ | 10 |  | 0
50 | Mufa z gwintem zewnętrznym Ø32 x 1" | „ | 5 |  | 0
51 | Mufa z gwintem zewnętrznym Ø40 x 5/4" | „ | 5 |  | 0
52 | Mufa z gwintem zewnętrznym Ø50 x 1½" | „ | 5 |  | 0
53 | Mufa z gwintem wewnętrznym Ø20 x ½" | „ | 20 |  | 0
54 | Mufa Ø25 x ½" z gwintem wewnętrznym | „ | 10 |  | 0
55 | Mufa Ø25 x ¾" j.w | „ | 10 |  | 0
56 | Mufa Ø32 x 1" j.w | „ | 5 |  | 0
57 | Mufa Ø40 x 5/4"j.w | „ | 3 |  | 0
58 | Mufa Ø50 x1½ "j.w | „ | 3 |  | 0
59 | Kolano 90º z gwintem wew. wieszakowe Ø20 x ½" | „ | 10 |  | 0
60 | Kolano 90º z gwintem wewnętrznym Ø20 x ½" | „ | 10 |  | 0
61 | Kolano 90º z gwintem wewnętrznym Ø25 x ¾" | „ | 10 |  | 0
62 | Kolano 90º z gwintem wewnętrznym Ø32 x 1" | „ | 5 |  | 0
63 | Kolano 90º z gwintem wewnętrznym Ø32 x ¾" | „ | 5 |  | 0
64 | Kolano 90º z gwintem zewnętrznym Ø20 x ½" | „ | 10 |  | 0
65 | Kolano 90º z gwintem zewnętrznym Ø20 x ¾" | „ | 10 |  | 0
66 | Kolano 90º z gwintem zewnętrznym Ø25 x ¾" | „ | 10 |  | 0
67 | Kolano 90º z gwintem zewnętrznym Ø32 x ¾" | „ | 5 |  | 0
68 | Trójnik GW 20 x ½” | „ | 5 |  | 0
69 | Uchwyty plastikowe do rur pp z kołkiem rozporowym Ø20 z mocowaniem bocznym | „ | 30 |  | 0
70 | Uchwyty plastikowe do rur pp z kołkiem rozporowym Ø25 z mocowaniem bocznym | „ | 20 |  | 0
71 | Uchwyty plastikowe do rur pp z kołkiem rozporowym Ø32 z mocowaniem bocznym | „ | 20 |  | 0
72 | Uchwyty plastikowe do rur pp z kołkiem rozporowym Ø50 z mocowaniem bocznym | „ | 20 |  | 0
73 | Uchwyty metalowe do rur pp z wkładką gumową i kołkiem rozporowym Ø 20 pojedyncze | „ | 20 |  | 0
74 | Uchwyty do rur Ø25 jw. | „ | 20 |  | 0
75 | Uchwyty do rur Ø32 jw. | „ | 10 |  | 0
76 | Uchwyty do rur Ø50 jw. | „ | 10 |  | 0
77 | Uchwyty do rur Ø75 jw. | „ | 10 |  | 0
SUMA |  |  |  |  | 0
RURY I KSZTAŁTKI DO KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ Z PVC / LUB Z PP/ O GRUBOŚCI ŚCIANKI JAK NP. WAVIN HT
78 | Kolana PVC Ø32 <30° | szt | 5 |  | 0
79 | Kolana PVC <45° | „ | 5 |  | 0
80 | Kolana PVC <88° | „ | 5 |  | 0
81 | Kolana PVC Ø40 <15° | „ | 5 |  | 0
82 | Kolana PVC <30° | „ | 5 |  | 0
83 | Kolana PVC <45° | „ | 5 |  | 0
84 | Kolana PVC <67° | „ | 5 |  | 0
85 | Kolana PVC <87° | „ | 5 |  | 0
86 | Kolana PVC Ø50 <15° | „ | 10 |  | 0
87 | Kolana PVC <20° | „ | 10 |  | 0
88 | Kolana PVC <30° | „ | 10 |  | 0
89 | Kolana PVC <45° | „ | 20 |  | 0
90 | Kolana PVC <67° | „ | 20 |  | 0
91 | Kolana PVC <88° | „ | 10 |  | 0
92 | Kolana PVC Ø75 <15º | „ | 3 |  | 0
93 | Kolana PVC <30º | „ | 3 |  | 0
94 | Kolana PVC <45º | „ | 3 |  | 0
95 | Kolana PVC <67º | „ | 3 |  | 0
96 | Kolana PVC Ø110 <15° | „ | 10 |  | 0
97 | Kolana PVC <20° | „ | 10 |  | 0
98 | Kolana PVC <30° | „ | 10 |  | 0
99 | Kolana PVC <45° | „ | 10 |  | 0
100 | Kolana PVC <67° | „ | 10 |  | 0
101 | Kolana PVC <88° | „ | 10 |  | 0
102 | Kolana PVC Ø160 <30° | „ | 3 |  | 0
103 | Kolana PVC <45° | „ | 3 |  | 0
104 | Kolana PVC <67° | „ | 3 |  | 0
105 | Kolana PVC Ø200 <30° | „ | 2 |  | 0
106 | Kolana PVC <45° | „ | 2 |  | 0
107 | Kolana PVC <67° | „ | 2 |  | 0
108 | Trójnik PVC Ø40 <45° | „ | 3 |  | 0
109 | Trójnik PVC <67° | „ | 3 |  | 0
110 | Trójnik PVC Ø50 <45° | „ | 5 |  | 0
111 | Trójnik PVC <67° | „ | 5 |  | 0
112 | Trójnik PVC Ø75 x 50 <45° | „ | 5 |  | 0
113 | Trójnik PVC <67° | „ | 5 |  | 0
114 | Trójnik PVC Ø110 x 50 <45° | „ | 10 |  | 0
115 | Trójnik PVC <67° | „ | 5 |  | 0
116 | Trójnik PVC Ø110 x 110 <45° | „ | 5 |  | 0
117 | Trójnik PVC <67° | „ | 5 |  | 0
118 | Trójnik PVC Ø160 x 110 <45° | „ | 2 |  | 0
119 | Trójnik PVC Ø160 x 160 <45° | „ | 2 |  | 0
120 | Trójnik PVC Ø200 x 200 <45° | „ | 2 |  | 0
121 | Trójnik PVC Ø200 x 160 <45° | „ | 2 |  | 0
122 | Redukcja PVC Ø200 x 160 | „ | 2 |  | 0
123 | Redukcja PVC Ø160 x 110 | „ | 2 |  | 0
124 | Redukcja PVC Ø110 x 75 | „ | 3 |  | 0
125 | Redukcja PVC Ø110 x 50 | „ | 3 |  | 0
126 | Redukcja PVC Ø75 x 50 | „ | 3 |  | 0
127 | Redukcja PVC Ø50 x 40 | „ | 3 |  | 0
128 | Redukcja PVC Ø40 x 32 | „ | 3 |  | 0
129 | Czyszczak PVC Ø75 | „ | 2 |  | 0
130 | Czyszczak PVC Ø110 | „ | 3 |  | 0
131 | Czyszczak PVC Ø160 | „ | 1 |  | 0
132 | Czyszczak PVC Ø200 | „ | 1 |  | 0
133 | Korki PVC Ø110 | „ | 2 |  | 0
134 | Korki PVC Ø75 | „ | 2 |  | 0
135 | Korki PVC Ø50 | „ | 2 |  | 0
136 | Nasuwka PVC Ø50 | „ | 3 |  | 0
137 | Nasuwka PVC Ø75 | „ | 2 |  | 0
138 | Nasuwka PVC Ø110 | „ | 3 |  | 0
139 | Nasuwka PVC Ø160 | „ | 2 |  | 0
140 | Nasuwka PVC Ø200 | „ | 2 |  | 0
141 | Traper PVC Ø50 | „ | 2 |  | 0
142 | Traper PVC Ø75 | „ | 2 |  | 0
143 | Traper PVC Ø110 | „ | 3 |  | 0
144 | Traper PVC Ø160 | „ | 2 |  | 0
145 | Króćce PVC Ø110 białe do miski ustępowej | „ | 3 |  | 0
146 | Mimośród PVC Ø110 biały do miski ustępowej | „ | 2 |  | 0
147 | Obejmy metalowe z wkładką gumową do rur PVC Ø200 z korkiem rozporowym i wkrętem M8 | „ | 4 |  | 0
148 | Obejmy metalowe z wkładką gumową do rur PVC Ø160 z korkiem rozporowym i wkrętem M8 | „ | 4 |  | 0
149 | Obejmy metalowe z wkładką gumową do rur PVC Ø110 z korkiem rozporowym i wkrętem M8 | „ | 10 |  | 0
150 | Obejmy metalowe z wkładką gumową do rur PVC Ø75 z korkiem rozporowym i wkrętem M8 | „ | 5 |  | 0
151 | Obejmy metalowe z wkładką gumową do rur PVC Ø50 z korkiem rozporowym i wkrętem M8 | „ | 20 |  | 0
152 | Konsola montażowa 30 x 300x2500mm | „ | 2 |  | 0
153 | Konsola kątowa przyścienna z wspornikiem L= 500mm | „ | 2 |  | 0
154 | Rura PVC Ø32 L= 250mm | „ | 3 |  | 0
155 | Rura PVC Ø32 L= 315mm | „ | 3 |  | 0
156 | Rura PVC Ø32 L= 500mm | „ | 3 |  | 0
157 | Rura PVC Ø32 L= 1000mm | „ | 3 |  | 0
158 | Rura PVC Ø40 x 1,8 x 250 | „ | 3 |  | 0
159 | Rura PVC Ø40 x 1,8 x 500 | „ | 3 |  | 0
160 | Rura PVC Ø40 x 1,8 x 1000 | „ | 3 |  | 0
161 | Rura PVC o pogrubionej ściance do kanalizacji wewn. Ø50 x 2,5 x 315 | „ | 5 |  | 0
162 | Rura PVC o pogrubionej ściance do kanalizacji wewn. Ø50 x 2,5 x 500 | „ | 10 |  | 0
163 | Rura PVC o pogrubionej ściance do kanalizacji wewn. Ø50 x 2,5 x 1000 | „ | 5 |  | 0
164 | Rura PVC o pogrubionej ściance do kanalizacji wewn. Ø50 x 2,5 x 2000 | „ | 5 |  | 0
165 | Rura PVC o pogrubionej ściance Ø75x2,5x315 | „ | 3 |  | 0
166 | Rura PVC o pogrubionej ściance Ø75x2,5x500 | „ | 3 |  | 0
167 | Rura PVC o pogrubionej ściance Ø75x2,5x1000 | „ | 3 |  | 0
168 | Rura PVC o pogrubionej ściance Ø75x2,5x2000 | „ | 3 |  | 0
169 | Rura PVC o pogrubionej ściance Ø110x2,6x315 | „ | 5 |  | 0
170 | Rura PVC o pogrubionej ściance Ø110x2,6x500 | „ | 5 |  | 0
171 | Rura PVC o pogrubionej ściance Ø110x3,2x1000 | „ | 5 |  | 0
172 | Rura PVC o pogrubionej ściance Ø110x3,2x2000 | „ | 5 |  | 0
173 | Rura PVC o pogrubionej ściance Ø160x4,7x1000 | „ | 3 |  | 0
174 | Rura PVC o pogrubionej ściance Ø160x4,7x2000 | „ | 2 |  | 0
175 | Rura PVC o pogrubionej ściance Ø200x5,9x2000 | „ | 2 |  | 0
176 | Peszel czerwony na rurę Ø½” | m | 20 |  | 0
177 | Peszel niebieski na rurę Ø½” | „ | 20 |  | 0
178 | Peszel czerwony na rurę Ø¾ ” | „ | 20 |  | 0
179 | Peszel niebieski na rurę Ø¾ ” | „ | 20 |  | 0
180 | Peszel czerwony na rurę Ø1” | „ | 10 |  | 0
181 | Peszel niebieski na rurę Ø1” | „ | 10 |  | 0
182 | Redukcja gumowa Ø40/32 | szt | 5 |  | 0
183 | Redukcja gumowa Ø50/25 | „ | 5 |  | 0
184 | Redukcja gumowa Ø50/32 | „ | 5 |  | 0
185 | Redukcja gumowa Ø50/40 | „ | 5 |  | 0
186 | Redukcja gumowa do miski ustępowej Ø110/100 | „ | 5 |  | 0
SUMA |  |  |  |  | 0
RURY I KSZTAŁTKI ZE STALI
187 | Mufki ocynkowane Ø½” | szt | 5 |  | 0
188 | Mufki ocynkowane Ø¾” | „ | 5 |  | 0
189 | Mufki ocynkowane Ø1” | „ | 5 |  | 0
190 | Mufki ocynkowane Ø50” | „ | 5 |  | 0
191 | Trójniki ocynkowane Ø15 x 15 | „ | 5 |  | 0
192 | Redukcja stalowa ocynkowana Ø20 x 15 | „ | 5 |  | 0
193 | Redukcja stalowa ocynkowana Ø25 x 20 | „ | 5 |  | 0
194 | Redukcja stalowa ocynkowana Ø32 x 25 | „ | 5 |  | 0
195 | Redukcja stalowa ocynkowana Ø40 x 32 | „ | 5 |  | 0
196 | Korki stalowe ocynkowane Ø½” | „ | 5 |  | 0
197 | Korki stalowe ocynkowane Ø¾” | „ | 5 |  | 0
198 | Holendry ocynkowane Ø1¼" | „ | 2 |  | 0
199 | Holendry ocynkowane Ø1½” | „ | 2 |  | 0
200 | Kolana nakrętne z żeliwa ciągliwego czarne Ø15 | „ | 5 |  | 0
201 | Kolana nakrętne z żeliwa ciągliwego czarne Ø20 | „ | 5 |  | 0
202 | Kolana nyplowe z żeliwa ciągliwego czarne Ø15 | „ | 5 |  | 0
203 | Kolana nyplowe z żeliwa ciągliwego czarne Ø20 | „ | 5 |  | 0
204 | Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Ø15 | „ | 5 |  | 0
205 | Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Ø20 | „ | 5 |  | 0
206 | Kolana hamburskie Ø15 | „ | 5 |  | 0
207 | Kolana hamburskie Ø20 | „ | 5 |  | 0
208 | Kolana hamburskie Ø25 | „ | 5 |  | 0
209 | Kolana hamburskie Ø32 | „ | 5 |  | 0
210 | Kolana hamburskie Ø40 | „ | 5 |  | 0
211 | Kolana hamburskie Ø50 | „ | 5 |  | 0
212 | Kołnierz stalowy szyjkowy do spawania PN 16 Ø50 | „ | 2 |  | 0
SUMA |  |  |  |  | 0
ARMATURA I OSPRZĘT SANITARNY
213 | Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany mosiężny do wody, do 150ºC wzmocniony Ø½” | „ | 10 |  | 0
214 | Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany mosiężny do wody, do 150ºC wzmocniony Ø¾” | „ | 5 |  | 0
215 | Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany mosiężny do wody, do 150ºC wzmocniony Ø1” | „ | 5 |  | 0
216 | Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany mosiężny do wody, do 150ºC wzmocniony Ø1¼” | „ | 2 |  | 0
217 | Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany mosiężny do wody, do 150ºC wzmocniony Ø1½” | „ | 2 |  | 0
218 | Zawór kulowy równoprzelotowy gwintowany mosiężny do wody, do 150ºC wzmocniony Ø2” | „ | 2 |  | 0
219 | Zawory kulowe czerpalne gwintowane ze złączką do węża mosiężne wzmocnione Ø15 | „ | 5 |  | 0
220 | Zawory kulowe czerpalne gwintowane ze złączką do węża mosiężne wzmocnione Ø20 | „ | 5 |  | 0
221 | Zawory kulowe czerpalne gwintowane ze złączką do węża mosiężne wzmocnione Ø25 | „ | 5 |  | 0
222 | Zawór kulowy do pralki i dolnopłuka metalowy chromowany Ø15/Ø10 | „ | 5 |  | 0
223 | Zawór kulowy do pralki i dolnopłuka jw./Ø15 | „ | 5 |  | 0
224 | Zawór kulowy do pralki i dolnopłuka jw./Ø20 | „ | 5 |  | 0
225 | Zawory zwrotne przelotowe mosiężne Ø15 | „ | 5 |  | 0
226 | Zawory zwrotne przelotowe mosiężne Ø20 | „ | 2 |  | 0
227 | Zawory zwrotne przelotowe mosiężne Ø25 | „ | 2 |  | 0
228 | Zawory zwrotne przelotowe mosiężne Ø32 | „ | 2 |  | 0
229 | Zawór kołnierzowy DN32 fig.215 PN 16 | „ | 1 |  | 0
230 | Zawory kołnierzowe DN25 fig.215 PN16 | „ | 1 |  | 0
231 | Zawory kołnierzowe DN20 fig.215 PN16 | „ | 1 |  | 0
232 | Wodomierze skrzydełkowe c.w Q=1,5m³/h Ø15 wraz ze świadectwem legalizacji | „ | 2 |  | 0
233 | Wodomierze skrzydełkowe z.w. Q=1,5m³/h Ø15 wraz z aktualnym świadectwem legalizacji | „ | 2 |  | 0
234 | Zawory bezpieczeństwa SYR do 6 bar Ø25 | „ | 1 |  | 0
235 | Filtry mufowe mosiężne Ø½” | „ | 2 |  | 0
236 | Filtry mufowe mosiężne Ø¾” | „ | 2 |  | 0
237 | Filtry mufowe mosiężne Ø1” | „ | 2 |  | 0
238 | Zawory grzejnikowe termostatyczne proste z termostatem Ø15” /min. 2 lata gwarancji/ | „ | 4 |  | 0
239 | Zawory grzejnikowe termostatyczne kątowe Ø15 z termostatem /min. 2 lata gwarancji/ | „ | 4 |  | 0
240 | Zawory grzejnikowe termostatyczne proste Ø 20 termostatem /min. 2 lata gwarancji/ | „ | 2 |  | 0
241 | Zawory grzejnikowe termostatyczne kątowe Ø 20 z termostatem /min. 2 lata gwarancji/ | „ | 2 |  | 0
242 | Głowice termostatyczne do zaworów grzejnikowych RA-N 15 ½" /min. 2 lata gwarancji/ | „ | 4 |  | 0
243 | Zawory grzejnikowe powrotne kątowe z ogranicznikiem Ø15 /min. 2 lata gwarancji/ | „ | 4 |  | 0
244 | Zawory grzejnikowe powrotny prosty z ogranicznikiem Ø15 /min. 2 lata gwarancji/ | „ | 4 |  | 0
245 | Śrubunek grzejnikowy mosiężny prosty Ø ½" | „ | 5 |  | 0
246 | Śrubunek grzejnikowy mosiężny prosty Ø ¾" | „ | 2 |  | 0
247 | Śrubunek grzejnikowy mosiężny prosty Ø1" | „ | 2 |  | 0
248 | Śrubunek grzejnikowy mosiężny kątowy Ø½" | „ | 2 |  | 0
249 | Śrubunek grzejnikowy mosiężny kątowy Ø¾" | „ | 2 |  | 0
250 | Śrubunek grzejnikowy mosiężny kątowy Ø1" | „ | 2 |  | 0
251 | Przedłużki mosiężne do baterii krótkie ½"-1cm wzmocnione - o pogrubionej ściance | „ | 10 |  | 0
252 | Przedłużki mosiężne do baterii krótkie ¾"-1cm j.w. | „ | 10 |  | 0
253 | Przedłużki mosiężne do baterii długie ½"-2cm j.w. | „ | 10 |  | 0
254 | Przedłużki mosiężne do baterii długie ¾"-2cm j.w. | „ | 10 |  | 0
255 | Przedłużki mosiężne do baterii długie 1"-2cm j.w. | „ | 5 |  | 0
256 | Bateria umywalkowa stojąca chromowana na wysokim słupku z mieszaczem standard /min.5 lat gwarancji/ | „ | 4 |  | 0
257 | Bateria natryskowa ścienna chromowana standard jw./min 5 lat gwarancji | „ | 2 |  | 0
258 | Bateria wannowa ścienna z mieszaczem standard jw./min. 5 lat gwarancji | „ | 1 |  | 0
259 | Bateria zlewozmywakowa ścienna/stojąca jw. z wysoką wylewką/min. 5 lat gwarancji | „ | 2 |  | 0
260 | Bateria zlewozmywakowa stojąca z mieszaczem z wyciąganą wylewką L=250/ min. 5 lat gwarancji | „ | 1 |  | 0
261 | Szafka pod zlewozmywak 80x50 /biała/ | „ | 1 |  | 0
262 | Przyciskowy zawór spłukujący do pisuaru Dn 15,kątowy, mosiężny, powłoka chromowana do montażu nadtynkowego , /2 lata gwarancji/ | „ | 10 |  | 0
263 | Wylewki do baterii umywalk. C Ø ½" – 20cm | „ | 5 |  | 0
264 | Wylewki do baterii umywalk. S Ø ½" – 20cm | „ | 5 |  | 0
265 | Wylewki do baterii umywalk. C Ø ¾" – 30cm | „ | 5 |  | 0
266 | Wylewki do baterii umywalk. S Ø ¾" – 30cm | „ | 5 |  | 0
267 | Wylewki do baterii zlewozm. S Ø ½" – 30cm | „ | 5 |  | 0
268 | Wylewki do baterii zlewozm. S Ø ¾" – 30cm | „ | 5 |  | 0
269 | Zawór spustowy do kompaktu wc /min. 2 lata gwarancji/ | „ | 10 |  | 0
270 | Zawór kulowy kątowy chromowany z filtrem 1/2” x 3/8” do podłączenia wężyków do baterii stojącej /min. 2 lata gwarancji/ | „ | 10 |  | 0
271 | Armatura napełniająca do spłuczek typu kompakt uniwersalna Ø½'' oraz Ø3/8 ” boczna /min. 2 lata gwarancji/ po 20 szt | „ | 20 |  | 0
272 | Natrysk przesuwany z prowadnicą chromowaną Min. 2 lata gwarancji | „ | 5 |  | 0
273 | Uchwyt natryskowy / drążek / | „ | 5 |  | 0
274 | Głowice do baterii zwykłe na śrubkę Ø ½” | „ | 20 |  | 0
275 | Głowice do baterii zwykłe na śrubkę Ø 3/8” | „ | 20 |  | 0
276 | Perlatorki do wylewki wkrętno ÷ nakrętne | „ | 20 |  | 0
277 | Uszczelki / różne/ pod baterie, głowice | „ | 300 |  | 0
278 | Pokrętła do baterii białe | „ | 20 |  | 0
279 | Rączka natryskowa biała z P.P | „ | 5 |  | 0
280 | Rurki natryskowe do baterii L=1200 mm | „ | 3 |  | 0
281 | Sitka natryskowe / prysznicowe / z tworzywa | „ | 5 |  | 0
282 | Umywalki L=50 bez otworu /białe/ | „ | 1 |  | 0
283 | Umywalki L=50 z otworem / białe/ | „ | 1 |  | 0
284 | Zaślepki do umywalek | „ | 2 |  | 0
285 | Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej jednokomorowe bez otworu z ociekaczem 80x50 cm /nakładane na szafkę/ | „ | 1 |  | 0
286 | Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej dwukomorowe bez otworu /nakładane na szafkę/ | „ | 1 |  | 0
287 | Pisuary z odpływem pionowym - dolnym | „ | 1 |  | 0
288 | Brodzik półokrągły emaliowany 80 cm płytki 15 cm | „ | 1 |  | 0
289 | Brodzik kwadratowy emaliowany 80x80 cm płytki 15 cm | „ | 1 |  | 0
290 | Kabina narożna prostokątna szklana 80x80 Dwuścienna /min. 2 lata gwarancji/ | „ | 1 |  | 0
291 | Kabina natryskowa szklana półokrągła 80x80 /min. 2 lata gwarancji/ | „ | 1 |  | 0
292 | Kompakty typ uniwersalny | „ | 2 |  | 0
293 | Kompakty typ warszawski z odpływem pionowym | „ | 1 |  | 0
294 | Deska sedesowa twarda uniwersalna z zawiasami metalowymi | „ | 20 |  | 0
295 | Lejki do misek klozetowych | „ | 10 |  | 0
296 | Przycisk do spłuczki ustępowej uniwersalnydo spłuczki typu kompakt /min. 2 lata gwarancji/ | „ | 10 |  | 0
297 | Półsyfon umywalkowy butelkowy chromowany | „ | 5 |  | 0
298 | Syfony umywalkowe plastikowe z sitkiem metalowym | „ | 5 |  | 0
299 | Syfony zlewozmywakowe plastikowe pojedyncze z sitkiem metalowym | „ | 2 |  | 0
300 | Syfony zlewozmywakowe plastikowe podwójne z sitkiem metalowym | „ | 2 |  | 0
301 | Syfon brodzikowy z sitkiem plastikowym czyszczonym z góry | „ | 2 |  | 0
302 | Syfony wannowe plastikowe z sitkiem jw. | „ | 1 |  | 0
303 | Opaska redukcyjna do WC | „ | 5 |  | 0
304 | Śruby mocujące miskę klozetową | kpl | 5 |  | 0
305 | Śruby mocujące umywalki | „ | 5 |  | 0
306 | Opaska zaciskowa Ø100 | „ | 2 |  | 0
307 | Opaska zaciskowa Ø125 | „ | 2 |  | 0
308 | Wąż natryskowy z polietylenu L=1200 mm | „ | 2 |  | 0
309 | Wężyki w oplocie ½ x 3/8” L=40cm | „ | 10 |  | 0
310 | Wężyki w oplocie ½ x ½” L=40cm | „ | 10 |  | 0
311 | Odpowietrzniki do korków grzejnikowych Ø 15 /min. 2 lata gwarancji/ | szt | 10 |  | 0
312 | Odpowietrzniki automatyczne do korków grzejników aluminiowych /prawe, lewe po 5szt./ Ø 25 /min. 2 lata gwarancji/ | szt | 10 |  | 0
313 | Odpowietrznik pionowy w instalacji c.o./min. 2 lata gwarancji/ | „ | 10 |  | 0
314 | Elektryczny ogrzewacz wody 10 l | „ | 1 |  | 0
315 | Elektryczny ogrzewacz wody 80 l | „ | 1 |  | 0
316 | Grzejnik aluminiowy wzmocniony G 500 ciśnienie robocze 1,6 Mpa, rozstaw połączeń 500 mm,/15lat gwarancji/ | el. | 50 |  | 0
317 | J.w. lecz G 350 rozstaw połączeń 350 , /15 lat gwarancji/ | el. | 20 |  | 0
318 | Wsporniki do grzejników aluminiowych j.w. | szt. | 20 |  | 0
319 | Korki do grzejników aluminiowych | szt. | 20 |  | 0
320 | Uszczelki do grzejników aluminiowych pogrubione | szt. | 20 |  | 0
321 | Manometry 0-0,1 Mpa N 160-wejście radialne | „ | 2 |  | 0
322 | Manometry 0-0,16 Mpa o średnicy 100mm-wejście radialne | „ | 2 |  | 0
323 | Termometry 0-100°C ¾'' R-30mm | „ | 2 |  | 0
324 | Termometry 0-150°C ¾'' R-30mm | „ | 2 |  | 0
325 | Wentylatorki wyciągowe łazienkowo-kuchenne Q=ok. 300 m3/h | „ | 1 |  | 0
326 | Reduktor ciśnienia Ø ¾ 3,5 bar | „ | 1 |  | 0
327 | Reduktor ciśnienia Ø ¾ 6,0 bar | „ | 1 |  | 0
328 | Sprężyna hydrauliczna Ø 8 l=1,5 m | „ | 1 |  | 0
329 | Sprężyna hydrauliczna Ø 8 l=3,0 m | „ | 1 |  | 0
330 | Przepychaczki gumowe standard Ø 100 | „ | 2 |  | 0
331 | Przepychaczki gumowe standard Ø150 | „ | 2 |  | 0
332 | Taśma teflonowa standard | „ | 20 |  | 0
333 | Konopie /pęczki/ 0,1 kg | „ | 20 |  | 0
334 | Wąż ogrodowy wzmocniony do temp. 60°C L=50m Ø20 | szt. | 1 |  | 0
335 | Temperówki do rur pp stabi Ø20 | „ | 1 |  | 0
336 | Zawór hydrantowy mosiężny DN 52 typ ZH-52 z nasadą aluminiową 52 | „ | 2 |  | 0
|  | SUMA |  |  | 0
WYROBY STALOWE
337 | Blacha ocynkowana ≠ 0,5 | kg | 20 |  | 0
338 | Blacha ocynkowana ≠ 0,7 | kg | 20 |  | 0
339 | Śruba M6 z łbem sześciokątnym 60mm ocynkowana | kg | 2 |  | 0
340 | Śruba M8 z łbem sześciokątnym 30mm ocynkowana | kg | 2 |  | 0
341 | Śruba M8 z łbem sześciokątnym 60mm ocynkowana | kg | 2 |  | 0
342 | Nakrętka M6 | kg | 1 |  | 0
343 | Nakrętka M8 | kg | 1 |  | 0
344 | Podkładka wąska M8 | kg | 1 |  | 0
345 | Podkładka szeroka M8 | kg | 1 |  | 0
346 | Wkręty samowiercące z łbem 6-kątnym WS 4,2 x 13 | szt. | 200 |  | 0
347 | Wkręty samowiercące z łbem 6-kątnym WS 5,5 x 32 | szt. | 200 |  | 0
348 | Wkręty samowiercące z łbem 6-kątnym WS 3,5 x 9,5 | szt. | 200 |  | 0
349 | Wkręty samowiercące z łbem 6-kątnym WS 4,2 x 19 | szt. | 200 |  | 0
350 | Wkręty samowiercące z łbem 6-kątnym WS 4,8 x 13 | szt. | 200 |  | 0
351 | Pręt ocynkowany M 8 gwintowany | szt. | 20 |  | 0
352 | Złączka M 8 gwintowany | szt. | 20 |  | 0
353 | Brzeszczot do piły szablastej do metalu L= 225mm, chwyt uniwersalny ½" | szt. | 10 |  | 0
SUMA |  |  |  |  | 0
MATERIAŁY CHEMICZNE I GUMOWE
354 | Maty izolacyjne do kanałów wentylacyjnych z warstwą aluminiową gr. 30mm, gęstość min. 36kg/m³ - samoprzylepne | m² | 10 |  | 0
355 | Kołki rozporowe Ø8 x 40 z wkrętem Ø5x40 | szt. | 200 |  | 0
356 | Kołki rozporowe Ø8 x 50 z wkrętem Ø5x50 | szt. | 200 |  | 0
357 | Kołki rozporowe Ø8 x 60 z wkrętem Ø5x60 | szt. | 200 |  | 0
358 | Kołki rozporowe Ø10 x 50 z wkrętem Ø6x50 | szt. | 200 |  | 0
359 | Kołki rozporowe Ø10 x 70 z wkrętem Ø6x70 | szt. | 200 |  | 0
360 | Kołki rozporowe Ø10 x 80 z wkrętem Ø6x80 | szt. | 200 |  | 0
361 | Kołki rozporowe Ø12 x 60 z wkrętem Ø8x60 | szt. | 100 |  | 0
362 | Kołki rozporowe Ø12 x 80 z wkrętem Ø8x80 | szt. | 100 |  | 0
363 | Kołki rozporowe Ø14 x 100 z wkrętem Ø10x100 | szt. | 100 |  | 0
364 | Kołki rozporowe Ø14 x 120 z wkrętem Ø10x120 | szt. | 100 |  | 0
365 | Odrdzewiacz WD-40 /op. 150ml./ | op. | 10 |  | 0
366 | Pianka montażowa 0,75 L | szt. | 10 |  | 0
367 | Silikon biały sanitarny, przezroczysty-op. 310ml. | szt. | 10 |  | 0
368 | Silikon szklarski bezbarwny | szt. | 10 |  | 0
369 | Silikon szklarski biały | szt. | 10 |  | 0
370 | Taśma aluminiowa samoprzylepna, szer. 5 cm, L=50m | szt. | 5 |  | 0
371 | Taśma aluminiowa samoprzylepna, szer. 10 cm, L=50m | szt. | 5 |  | 0
372 | Taśma samoprzylepna czarna sze.r 5cm L=20m | szt. | 6 |  | 0
373 | Pasta do złącz gwintowanych /op. 250 gram/ | op. | 10 |  | 0
374 | Olej silikonowy /150ml -op./ | op. | 5 |  | 0
375 | Smar silikonowy w tubkach po 150g | op. | 5 |  | 0
376 | Nafta oczyszczona 0,5 L | L | 2 |  | 0
377 | Rozpuszczalnik /aceton/ do wyrobów nitrocelulozowych 0,5 L | L | 2 |  | 0
378 | Rękawice robocze przemysłowe flokowane z jednej strony | para | 40 |  | 0
379 | Folia malarska, gruba, wzmocniona 4x5m | szt. | 5 |  | 0
380 | Klej uniwersalny do rur NIPCO 120 ml | szt. | 5 |  | 0
381 | Rozpuszczalnik do kleju NIPCO 120 ml | szt. | 5 |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0
|  |  | OGÓŁEM w zł. |  | 0